| СОГЛАСОВАНО Председатель профкома __________ «____» ____________ 2011 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ _____________ «____» ____________ 2011 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МОУ СОШ   ДЛЯ СТОРОЖА В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ

При возникновении пожара

При обнаружении пожара или внешних признаков его возникновения (задымления, запаха гари), а так же при срабатывании пожарной сигнализации сторож: обязан:

- определить источник появление дыма, огня, помещение, где сработала пожарная сигнализация;

- проверить включение в работу АПС, в случае необходимости привести ее в действие в ручном режиме;

- немедленно сообщить по телефону 01 в пожарную охрану (назвать адрес, место возникновения пожара, имеется ли угроза жизни людей, свою фамилию);

- при помощи КТС вызвать сотрудников УВД;

- принять меры к эвакуации с объекта людей;

- оповестить руководство школы;

- организовать встречу подразделения пожарной охраны;

- проинформировать руководителя прибывшего пожарного подразделения о предполагаемом месте очага пожара.

Заместитель директора по АХЧ	_________________ (           )